## SERVICIOS MANTENIMIENTO
FORMATO PRECIOS Y CANTIDADES
Razón Social:
Servicio de mantenimiento, instalación, adecuación, reparación o intervención en obra
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | COSTO DIRECTO (Sin IVA) | A 12% | I 4% | U 7% | SUBTOTAL (C.D. + AIU) | IVA 19% | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo de sillas operativas e interlocutoras | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajustes generales y lubricación | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de rodachines | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tapizado de cojinería | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de cilindro hidráulico | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de araña | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo de mesas de auxiliares y de cafetería (ajustes, engrase, limpieza partes o cambio de partes) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajustes generales y calibración | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engrase y lubricación | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpieza de partes | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de partes (niveladores, etc) | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Reparación de archivadores (ajustes, cerraduras, etc.) y archivador de gestión documental (rodillos, partes, engrase, etc.) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajuste de cerraduras | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de rodillo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engrase de mecanismos | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de partes/chapas | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo o correctivo de artefactos eléctricos (microondas (6), cafeteras (1), neveras (4)) o a demanda | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpieza interna y externa | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reparaciones generales | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de partes menores | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Recarga y/o revisión extintores ABC 10 LBS | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento del sistema de alarma contra incendio (incluyendo pruebas y certificado) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo de puerta de vidrio oficina y entrada principal (engrase, ajustes, reparaciones, chapas, etc.) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engrase de mecanismos y rieles | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajustes por desniveles | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reparación general | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de chapas | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo sistema de aire acondicionado (8 cassette – 2 mini split – 2 condensadoras) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendio – 8×5 NBD (limpieza, ajustes, cambio de piezas) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo (1 visita/año) y correctivo de sistema CCTV – 11 cámaras + 1 servidor – 8×5 NBD | Global/año | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mantenimiento preventivo (1 visita/año) y correctivo de sistema de control de acceso lectoras BEP Suprema, depuración de base de datos y corrección de configuraciones | Global/año | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mantenimiento correctivo o preventivo al RACK (eléctrico, RACK y red de datos) – 1 visita anual – peinado de cableado, certificación de puntos de datos, revisión conexiones eléctricas y tablero | Global/año | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Mantenimiento correctivo o preventivo y suministro e instalación de luminarias, panel LED, tubos de luz o lámparas de oficinas – o a demanda (ver tipos y precios unitarios de referencia en subactividades) | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo LED 18W T8 en policarbonato 6500K 1800Lm 120cm | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel super LED redondo incrustar de 18W -6500K 85-265V | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mantenimiento fontanería (sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos) cambio de partes, destaponamiento con sonda eléctrica, sensores grifería TIG TLS-03, etc. – o a demanda | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de partes (válvulas, empaques, etc.) (Cambio de Valvula sencillo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Destaponamiento red sanitaria con sonda eléctrica | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sensor grifería lavamanos automático – Marca TIG Ref. TLS-03 (bronce cromado, accionamiento infrarrojo, Dual Power baterías/110V, 1.9-5.7 L/min, 1/2") | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajustes generales | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mantenimiento ventanas y persianas de oficinas (revisar perfiles o cauchos sujetadores) | Visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Resane y pintura de muros | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jardinería (poda, abono) | Global/visita | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL COTIZACIÓN (suma ítems principales) | [7 empty] | 0 | 0 | 0